## объявление 1
2022ж_____________ № 24 хабарландыруға №1 қосымша Приложение №1 к объявлению № 24 от __________2022г.
Директор_________________Абдигулов С.М.
№ ЛОТа | Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/ Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг | Шығару формасы /Форма выпуска | Өлшем бірлігі/ Единица измерения | Саны/ Количество | Бірлік үшін бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге | Сомасы, теңге/ Сумма, тенге | Жеткізу мерзімі/ Срок поставки | Жеткізу орны/Место поставки *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Инструменты для электролигирования и разделения тканей с нанопокрытием с тупым концом для лапароскопических операций 37см | Инструменты для электролигирования и разделения тканей с нанопокрытием с тупым концом для лапароскопических операций 37см Биполярный электрохирургический инструмент для электролигирования и рассечения прядей тканей, сосудов диаметром до 7мм включительно, лимфатических структур. Может применяться при миниинвазивных и открытых операциях в гинекологии, урологии, общей, торакальной и сосудистой хирургии. Инструмент заваривает сосудистые структуры и пряди тканей с помощью радиочастотной электрохирургической энергии, прилагаемой к области между браншами. Гемостаз получаемой в результате заваривания пломбы выдерживает тройное систолическое давление. Диаметр 5мм, длина браншей 20мм, общая длина инструмента 37см, поворот штока на 350 градусов. Изогнутые бранши для улучшенной визуализации. Текстурированные бранши с керамическими ограничителями. Встроенное лезвие для рассечения ткани между браншами, активируемое вручную. Особое нанопокрытие браншей для уменьшения нагара, прилипания инструмента и ускорения очистки инструмента в процессе операции. Система атравматического сжатия тканей между браншами. Минимальный риск ожога прилегающих тканей во время операции за счет небольшого нагрева браншей - не более 59 градусов. Активация ручная или при помощи специальной педали. Инструмент предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами с функцией электролигирования. | штука | 4 | 576400 | 2305600 | ноябрь - декабрь 2022г | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
2 | Инструменты для электролигирования и разделения тканей с нанопокрытием с тупым концом для лапароскопических операций 23см | Инструменты для электролигирования и разделения тканей с нанопокрытием с тупым концом для лапароскопических операций 23 см Биполярный электрохирургический инструмент для электролигирования и рассечения прядей тканей, сосудов диаметром до 7мм включительно, лимфатических структур. Может применяться при миниинвазивных и открытых операциях в гинекологии, урологии, общей, торакальной и сосудистой хирургии. Инструмент заваривает сосудистые структуры и пряди тканей с помощью радиочастотной электрохирургической энергии, прилагаемой к области между браншами. Гемостаз получаемой в результате заваривания пломбы выдерживает тройное систолическое давление. Диаметр 5мм, длина браншей 20мм, общая длина инструмента 37см, поворот штока на 350 градусов. Изогнутые бранши для улучшенной визуализации. Текстурированные бранши с керамическими ограничителями. Встроенное лезвие для рассечения ткани между браншами, активируемое вручную. Особое нанопокрытие браншей для уменьшения нагара, прилипания инструмента и ускорения очистки инструмента в процессе операции. Система атравматического сжатия тканей между браншами. Минимальный риск ожога прилегающих тканей во время операции за счет небольшого нагрева браншей - не более 59 градусов. Активация ручная или при помощи специальной педали. Инструмент предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами с функцией электролигирования. | штука | 2 | 568700 | 1137400 | ноябрь - декабрь 2022г
| Итого |  |  |  |  | 3443000