## Приложение 1
Приложение №1 к тендерной документации
(приказ КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО ____________-ө от ____________2023г)
УТВЕРЖДАЮ Директор _______________________________ К.О. Исмаилов
Потребность лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов на 2023 г. в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
№ ЛОТа | Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/ Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг | Шығару формасы /Форма выпуска | Өлшем бірлігі/ Единица измерения | Саны/ Количество | Бірлік үшін бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге | Сомасы, теңге/ Сумма, тенге | Жеткізу мерзімі/ Срок поставки | Төлем/Оплата | Жеткізу орны/Место поставки *
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Медицинские респираторы, класс защиты FFP2 с клапаном | Медицинские респираторы должны быть одноразового использования, разрешается использование в течение одной рабочей смены. Должны задерживать не менее 94% воздушных примесей размером от 0,4 um. Медицинские респираторы должны обеспечивать: а) брызгоустойчивость (splash resistance) медицинский респиратор должен быть устойчив к проникновению брызг биологических жидкостей (синтетической крови) при давлении; 6) непроницаемость для возбудителей туберкулеза M. Terrae; Данные показатели должны быть подтверждены соответствующими протоколами аккредитованных организаций: Участники конкурса должны представить: - регистрационное удостоверение; - сертификат соответствия на территории РК, выданные уполномоченным государственным органом в сфере обращения лекарственных средтв и медицинских изделий; - инструкцию по применению от производителя/представителя производителя, заверенную уполномоченным государственным органом области применения. | штука | 19000 | 900 | 17100000 | апрель- октябрь 2023г. | оплата по мере выделения финансовых средств | Карагандинская область, г.Караганда, Санаторная, 22
| ИТОГО |  |  |  |  | 17100000

## Приложение 2
Приложение №2 к тендерной документации
(приказ КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО _______________ө от ___________________2023г)
БЕКІТЕМІН УТВЕРЖДАЮ Директор ____________________________К.О. Исмаилов
Потребность лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов на 2023 г. в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
№ ЛОТа | Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг | Шығару формасы /Форма выпуска | Өлшем бірлігі/ Единица измерения | Саны/ Количество | Бірлік үшін бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге | Сомасы, теңге/ Сумма, тенге | Торговое наименование (вносить наименование как в гос.реестре РК) | Страна происхождения, завод изготовитель | Регистрационный номер, дата в Госреестре товаров РК | Остаточный срок годности | Приложить инструкции по применению,образцы (см.ниже)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Медицинские респираторы, класс защиты FFP2 с клапаном | Медицинские респираторы должны быть одноразового использования, разрешается использование в течение одной рабочей смены. Должны задерживать не менее 94% воздушных примесей размером от 0,4 um. Медицинские респираторы должны обеспечивать: а) брызгоустойчивость (splash resistance) медицинский респиратор должен быть устойчив к проникновению брызг биологических жидкостей (синтетической крови) при давлении; 6) непроницаемость для возбудителей туберкулеза M. Terrae; Данные показатели должны быть подтверждены соответствующими протоколами аккредитованных организаций: Участники конкурса должны представить: - регистрационное удостоверение; - сертификат соответствия на территории РК, выданные уполномоченным государственным органом в сфере обращения лекарственных средтв и медицинских изделий; - инструкцию по применению от производителя/представителя производителя, заверенную уполномоченным государственным органом области применения. | штука | 19000 | 900 | 17100000