## объявление 1
2023ж_____________ № 10 хабарландыруға №1 қосымша Приложение №1 к объявлению № 10 от __________2023г.
Директор_________________Исмаилов К.О
№ ЛОТа | Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/ Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг | Шығару формасы /Форма выпуска | Өлшем бірлігі/ Единица измерения | Саны/ Количество | Бірлік үшін бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге | Сомасы, теңге/ Сумма, тенге | Жеткізу мерзімі/ Срок поставки | Жеткізу орны/Место поставки * | победитель | один источник | не состоялась
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона | штука | 9000 | 31.08 | 279720 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
2 | Иглы спинальные тип Квинке, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | Игла спинальная тип Квинке без интродьюсера. Прозрачный павильон и цветовая кодировка ручки стилета. Состав: нержавеющая сталь, никелированная медь, поликарбонат, полипропилен, эпоксид, смола.размерами (G): 27: игла размер 27G со срезом 0,42 мм, длина 88 мм. | штука | 10 | 486.97 | 4869.7 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
3 | Иглы спинальные тип Квинке, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | Игла спинальная тип Квинке без интродьюсера. Прозрачный павильон и цветовая кодировка ручки стилета. Состав: нержавеющая сталь, никелированная медь, поликарбонат, полипропилен, эпоксид, смола.размерами (G): 25: игла размер 25G со срезом 0,53 мм, длина 88 мм. | штука | 25 | 486.97 | 12174.25 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
4 | Иглы спинальные тип Квинке, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | Игла спинальная тип Квинке без интродьюсера. Прозрачный павильон и цветовая кодировка ручки стилета. Состав: нержавеющая сталь, никелированная медь, поликарбонат, полипропилен, эпоксид, смола.размерами (G): 25: игла размер 25G со срезом 0,53 мм, длина 75 мм. | штука | 5 | 486.97 | 2434.85 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
5 | Иглы спинальные тип Квинке, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | Игла спинальная тип Квинке без интродьюсера. Прозрачный павильон и цветовая кодировка ручки стилета. Состав: нержавеющая сталь, никелированная медь, поликарбонат, полипропилен, эпоксид, смола.размерами (G): 22: игла размер 22G со срезом 0,70 мм, длина 88 мм. | штука | 100 | 486.97 | 48697 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
6 | Иглы спинальные тип Квинке, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | Игла спинальная тип Квинке без интродьюсера. Прозрачный павильон и цветовая кодировка ручки стилета. Состав: нержавеющая сталь, никелированная медь, поликарбонат, полипропилен, эпоксид, смола.размерами (G): 22: игла размер 22G со срезом 0,70 мм, длина 40 мм. | штука | 10 | 486.97 | 4869.7 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
7 | Внутриматочная спираль модель TCu 380A размером 32мм | Внутриматочная спираль состоит из спирали, усиков, подвижного ограничителя, проводника для введения спирали и бранши проводника. Внутриматочная спираль содержит примерно 310 мг меди. Общая поверхность меди составляет 380±23 мм2. Внутриматочная спираль препятствует наступлению беременности благодаря своему свойству сгущать слизь, вырабатываемую в канале шейки матки, в результате чего затрудняется продвижение сперматозоидов к яйцеклетке и оплодотворение. Внутриматочное противозачаточное средство (ВМС). Применяется в гинекологии для контрацепции. Только для однократного применения. Стерилизована этилен оксидом. | штука | 100 | 643.8 | 64380 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
8 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения | Шприц объем 5 мл с иглой 22Gх11/2, изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | штука | 20000 | 15.69 | 313800 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
9 | Бинт марлевый медицинский нестерильный, размеры: 5мх10см, 7мх10см, 7мх12см, 7мх14см, тип марли 13 тяжёлая | Бинт марлевый медицинский нестерильный, размеры: 5мх10см | штука | 300 | 55 | 16500 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
10 | Бинт марлевый медицинский нестерильный, размеры: 5м х 10см, 7м х 10см, 7м х12см, 7м х14см | Бинт марлевый медицинский нестерильный, размеры: 7ммх14см | штука | 2000 | 120 | 240000 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
11 | Набор трахеостомической трубки с манжетой, размерами (мм): 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | Набор трахеостомической трубки с манжетой, размерами (мм): 8,5 | штука | 2 | 2600 | 5200 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
12 | Набор трахеостомической трубки с манжетой, размерами (мм): 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | Набор трахеостомической трубки с манжетой, размерами (мм): 9,0 | штука | 4 | 2600 | 10400 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
13 | Набор трахеостомической трубки с манжетой, размерами (мм): 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 | Набор трахеостомической трубки с манжетой, размерами (мм): 9,5 | штука | 4 | 2600 | 10400 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
14 | Вата медицинская хирургическая гигроскопическая нестерильная «Люкс» по 25 г, 50 г и 100 г | Вата медицинская хирургическая гигроскопическая нестерильная по 100г | штука | 2000 | 286 | 572000 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
15 | Клеенка подкладная резинотканевая вид А размерами (м): 1; 1,5; 2; 45; 50 | Клеенка подкладная резинотканевая вид А размерами по 50 - 100 м в рулоне | штука | 150 | 1072 | 160800 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
16 | Перчатки хирургические неопреновые неопудренные стерильные, размеры: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 | Перчатки хирургические неопудренные. Размеры: 6.5. Материал изготовления- неопрен. Анатомической формы. Манжета прямая без валика, с липкой полосой. Наружная поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность покрыта полиуретаном и обработана силиконом. Стерилизация гамма-облучением 25 кГр. | штука | 50 | 2750 | 137500 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
17 | Перчатки хирургические неопреновые неопудренные стерильные, размеры: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 | Перчатки хирургические неопудренные. Размеры: 7.0. Материал изготовления- неопрен. Анатомической формы. Манжета прямая без валика, с липкой полосой. Наружная поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность покрыта полиуретаном и обработана силиконом. Стерилизация гамма-облучением 25 кГр. | штука | 50 | 2750 | 137500 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
18 | Перчатки хирургические неопреновые неопудренные стерильные, размеры: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 | Перчатки хирургические неопудренные. Размеры: 7.5. Материал изготовления- неопрен. Анатомической формы. Манжета прямая без валика, с липкой полосой. Наружная поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность покрыта полиуретаном и обработана силиконом. Стерилизация гамма-облучением 25 кГр. | штука | 250 | 2750 | 687500 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
19 | Перчатки хирургические неопреновые неопудренные стерильные, размеры: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 | Перчатки хирургические неопудренные. Размеры: 8.0. Материал изготовления- неопрен. Анатомической формы. Манжета прямая без валика, с липкой полосой. Наружная поверхность микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность покрыта полиуретаном и обработана силиконом. Стерилизация гамма-облучением 25 кГр. | штука | 150 | 2750 | 412500 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
20 | Дыхательный контур взрослый в комплекте, стерильный, однократного применения | Дыхательный контур взрослый в комплекте, стерильный, однократного применения, ID 22 мм | штука | 250 | 5000 | 1250000 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
21 | Многоходовые краны и блоки кранов с удлинительной линией и без | Многоходовые краны без удлинительной линии. Изделие состоит из трехходового инфузионного крана 360° с наличием инфузионных портов, без удлинительной линии. Синий - используется для венознозной линии. Имеется адаптер свободного вращения. Изделие изготовлено из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Стерильные, однократного применения. Изделие предназначено для блокирования подачи лекарственных средств, инфузионной терапии, мониторинга и физиологического измерения давления | штука | 150 | 456 | 68400 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
22 | Многоходовые краны и блоки кранов с удлинительной линией и без | Многоходовые краны и блоки кранов без удлинительной линии. Изделие состоит из блока из трех трехходовых инфузионных кранов 360°с наличием инфузионных портов, без удлинительной линии. Синий - используется для венознозной линии. Имеется адаптер свободного вращения. Изделие изготовлено из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Стерильные, однократного применения. Изделие предназначено для блокирования подачи лекарственных средств, инфузионной терапии, мониторинга и физиологического измерения давления | штука | 50 | 456 | 22800 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
23 | Многоходовые краны и блоки кранов с удлинительной линией и без | Многоходовые краны и блоки кранов без удлинительной линии. Изделие состоит из блока из трех трехходовых инфузионных кранов 360°с наличием инфузионных портов, с удлинительной линией на 150 см. Синий - используется для венознозной линии. Имеется адаптер свободного вращения. Изделие изготовлено из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Стерильные, однократного применения. Изделие предназначено для блокирования подачи лекарственных средств, инфузионной терапии, мониторинга и физиологического измерения давления | штука | 50 | 456 | 22800 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
24 | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные, размеры: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 | Материал изготовления - натуральный латекс. Размер: 6.5. Форма: анатомическая. Манжета: прямая манжета, без валика для защиты, с липкой полосой. Наружная поверхность: микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность: хлорированная, имеет полимерное покрытие на основе полиуретана и обработана силиконом. | штука | 100 | 880 | 88000 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
25 | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные, размеры: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 | Материал изготовления - натуральный латекс. Размер: 7.0. Форма: анатомическая. Манжета: прямая манжета, без валика для защиты, с липкой полосой. Наружная поверхность: микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность: хлорированная, имеет полимерное покрытие на основе полиуретана и обработана силиконом. | штука | 150 | 880 | 132000 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
26 | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные, размеры: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 | Материал изготовления - натуральный латекс. Размер: 7.5. Форма: анатомическая. Манжета: прямая манжета, без валика для защиты, с липкой полосой. Наружная поверхность: микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность: хлорированная, имеет полимерное покрытие на основе полиуретана и обработана силиконом. | штука | 500 | 880 | 440000 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
27 | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные, размеры: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 | Материал изготовления - натуральный латекс. Размер: 8.0. Форма: анатомическая. Манжета: прямая манжета, без валика для защиты, с липкой полосой. Наружная поверхность: микротекстурированная, хлорированная и обработанная силиконом. Внутренняя поверхность: хлорированная, имеет полимерное покрытие на основе полиуретана и обработана силиконом. | штука | 250 | 880 | 220000 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
28 | Набор с двухканальным катетером для постановки по методу Сельдингера | Катетер из полиуретана с мягким кончиком непрозрачный, Rg-контрастный, с маркировкой по длине. Материал катетера полимер очень эластичный, биологический протестированный полиуретан с высокой биологической совместимотью. Маркировка по длине 1 см, начинающиеся на отметке 10 см от наконечника катетера и дополнительные метки 10 см, 15 см, 20 см, 25 см, и 30 см позволяют быстро оценить глубины вставки катетера. Мягкий наконечник катетера сужен на 5 мм и гладко округлен, чтобы облегчить его проход через кожу, ткань и стенку сосуда.Проводник с гибким J-наконечником в эргономичном держателе. Его конструкция гарантирует непрерывный размерный и функциональный переход от очень гибкого наконечника до менее гибкого главного шпинделя. Специальная внутренная часть предотвращает отвержение или разрыв направителя. Направитель оснащен в диспенсере интубатором эргономической формы, чтобы облегчить введение направителя одной рукой. Проводниковая игла Сельдингера G 18 x 70 мм/27/9 стандартная игла оснащена поршнем и защищена предохранителем. Дилататор заглушка In-stopper для прерывания инфузии передвижные регулируемые крылья для фиксации катетера. Стерильные, однократного применения. Предназначен для катетеризации верхней полой вены по методике Сельдингера для проведения длительной и объемной инфузионной терапии, парентерального питания, введения высокоосмолярных или раздражающих вену растворов, мониторинг центрального венозного давления, венозный доступ при невозможности периферической венопункции. | штука | 50 | 20163 | 1008150 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
29 | Набор с трехканальными центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Катетер из полиуретана с мягким кончиком непрозрачный, Rg-контрастный, с маркировкой по длине. Материал катетера - полимер очень эластичный, биологически протестированный полиуретан с высокой биологической совместимотью. Маркировка по длине 1 см, начинающиеся на отметке 10 см от наконечника катетера и дополнительные метки 10 см, 15 см, 20 см, 25 см, и 30 см позволяют быстро оценить глубины вставки катетера. Мягкий наконечник катетера сужен на 5 мм и гладко округлен, чтобы облегчить его проход через кожу, ткань и стенку сосуда. Проводник с гибким J-наконечником в эргономичном держателе. Его конструкция гарантирует непрерывный размерный и функциональный переход от очень гибкого наконечника до менее гибкого главного шпинделя. Специальная внутренняя часть предотвращает отвержение или разрыв направителя. Направитель оснащен в диспенсере интубатором эргономической формы, чтобы облегчить введение направителя одной рукой. Проводниковая игла Сельдингера G 18 x 70 мм/27/9 стандартная игла оснащена поршнем и защищена предохранителем. Дилататор заглушка In-stopper для прерывания инфузии, передвижные регулируемые крылья для фиксации катетера. Стерильные, однократного применения. Предназначен для катетеризации верхней полой вены по методике Сельдингера для проведения длительной и объемной инфузионной терапии, парентерального питания, введения высокоосмолярных или раздражающих вену растворов, мониторинга центрального венозного давления, венозный доступ при невозможности периферической венопункции. | штука | 50 | 22711 | 1135550 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
30 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: размер 18 G (1,3х45мм), скорость потока 96 мл/мин. Дополнительный инъекционный порт. Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовый каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР). Стерильный, для однократного применения. Предназначен для периферического венозного доступа. | штука | 125 | 237 | 29625 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
31 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: размер 18 G (1,3х45мм), скорость потока 96 мл/мин. Дополнительный инъекционный порт. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) или фторэтиленпропилен (ФЭП). Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения. Предназначен для создания надежного периферического венозного доступа с самоактивирующимся устройством. | штука | 100 | 374 | 37400 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
32 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: размер 20 G (1,1х33мм), скорость потока 61 мл/мин. Дополнительный инъекционный порт. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) или фторэтиленпропилен (ФЭП). Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения. Предназначен для создания надежного периферического венозного доступа с самоактивирующимся устройством. | штука | 1300 | 374 | 486200 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
33 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: размер 22 G (0,9х25мм), скорость потока 36 мл/мин. Дополнительный инъекционный порт. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) или фторэтиленпропилен (ФЭП). Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения. Предназначен для создания надежного периферического венозного доступа с самоактивирующимся устройством. | штука | 50 | 374 | 18700 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
34 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: размер 24 G (0,7х19мм), скорость потока 22 мл/мин. Дополнительный инъекционный порт. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) или фторэтиленпропилен (ФЭП). Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения. Предназначен для создания надежного периферического венозного доступа с самоактивирующимся устройством. | штука | 50 | 374 | 18700 | июль 2023 | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
ИТОГО | [5 empty] | 8099570.5