## объявление 1
2024ж_____________ № 20 хабарландыруға №1 қосымша Приложение№1 к объявлению № 20 от __________2024г.
Директор____________________________Исмаилов К.О.
№ ЛОТа | Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/ Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг | техникалық сипаттама /техническая характеристика | Өлшем бірлігі/ Единица измерения | Саны/ Количество | Бірлік үшін бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге | Сомасы, теңге/ Сумма, тенге | Жеткізу мерзімі/ Срок поставки | Жеткізу орны/Место поставки * | победитель | один источник | не состоялась
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Термометр исп.6(-30+30С) с поверкой для холодильника | Термометр исп.6(-30+30С) с поверкой для холодильника используется для измерения температуры в складских помещениях, в холодильных установках. Диапазон измеряемой температуры, -30…+30, цена деления -1, , термометрическая жидкость метилкарбитол | шт | 30 | 3400 | 102000 | по заявке заказчика в 2024 году | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
| Гигрометр психрометрический | Гигрометр психрометрический предназначены для измерений в помещениях относительной влажности от 20 до 90% температуры окружающего воздуха от 0 ло 25 градусв Цельсия.Гигрометр - прибор состоящих из двух одинаковых термометров, "сухого" и "влажного" смонтированных на металлических шкальных пластинах. Цена деления шкалы - 0,2, термометрическая жидкость - толуол, метилкарбитол. | шт | 20 | 10500 | 210000 | по заявке заказчика в 2024 году | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
| Термометр ртутный стеклянный | Термометр ртутный стеклянный предназначен для измерения температуры тела. Пределы измерения: 35ºC -42ºC • Цена деления: 0,1ºC | фл | 200 | 752 | 150400 | по заявке заказчика в 2024 году | КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22
ИТОГО | [5 empty] | 462400